**附件：**

**番禺区妇幼保健院2023-2025年五金水电配件和不锈钢制品及维修配件采购项目用户需求书**

1. **总体要求**
2. **项目基本情况**
3. **项目概述：**

1.广州市番禺区妇幼保健院目前有院本部及三个分院，采购人目前采用零库存的管理模式，由指定科室统计需求数量后随时下订单，供应商接收到订单后进行配送供货到指定仓库及科室，配送范围包括院本部及沙湾院区仓库或各科组。货物配送地点如下：

（1）院本部地址：广州市番禺区市桥清河东路2号；

（2）沙湾院区（沙湾人民医院）地址：广州市番禺区沙湾镇茂源大街12号；

（3）妇幼保健计划生育服务中心地址：番禺区市桥街盛泰路惠众街23号；

（4）康复院区地址：番禺区市桥街富华东路127号（番禺区社会福利院康复医院何添大楼）。

2.其中序号1项目的供应商以采购人院本部为圆点，半径5公里的范围内设有100平方米以上的专用仓库备货。

3.报价金额包括货物的设计、制作、运输、相关部门验收、相关仓储费用、售后服务、原材料价格市场波动等引起的费用、退换物品的费用及保修期内的各种税金、运输费、材料费、加工费等项目实施过程中可见及不可预见的一切费用。

1. **采购项目内容：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **项目内容** | **数量** |
| 1 | 2023-2025年五金水电配件采购项目（两年） | 一批（详见附表1） |
| 2 | 2023-2025年不锈钢制品及维修配件采购项目（两年） | 一批（详见附表2、3） |

**2023-2025年五金水电配件采购项目（两年）**

**特别说明：**

**1.以下的品牌和型号只是为了描述产品的性能和要求而注明的，响应供应商投标产品的性能应优于或相当于以下的品牌和型号。**

**2.采购人每天制定采购计划，并向成交供应商订货，成交供应商收到订单后1小时内响应，6小时内进行配送到位，紧急常用的货物必须2小时内配送到位。**

**附表1：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格** | **参考品牌1** | **参考品牌2** | **单位** | **2022年采购数量（供参考）** | **单价 （元）** |
| 1 | 钻嘴 | 10mm | 哈量 | / | 支 | 2.00 |  |
| 2 | 钻嘴 | 5mm | 哈量 | / | 支 | 10.00 |  |
| 3 | 钻嘴 | 4MM | 哈量 | / | 支 | 20.00 |  |
| 4 | 钻嘴 | 3.2mm | 哈量 | / | 支 | 30.00 |  |
| 5 | 钻嘴 | 8mm | 哈量 | / | 支 | 30.00 |  |
| 6 | 钻嘴 | 6MM | 哈量 | / | 支 | 150.00 |  |
| 7 | 烛型泡灯 | E27 3W | 佛山照明 | 三雄 | 支 | 20.00 |  |
| 8 | 智能钳形表 | DLX1709D | 德力西 | / | 个 | 1.00 |  |
| 9 | 智能电动喷雾机 | MH-D16-3A型 | 濛花 | / | 个 | 1.00 |  |
| 10 | 直通盒 | 4分 | 联塑 | 日丰 | 个 | 8.00 |  |
| 11 | 直门铰 | 无 | 固特 | / | 对 | 9.00 |  |
| 12 | 支架连光管 | T524WLED | 三雄 | 达样 | 套 | 9.00 |  |
| 13 | 支架连光管 | T5 8W | 三雄 | 达样 | 套 | 20.00 |  |
| 14 | 支架连光管 | T512W | 三雄 | 达样 | 套 | 23.00 |  |
| 15 | 扎带 | 8\*350 | 亚泰 | / | 包 | 4.00 |  |
| 16 | 扎带 | 10\*650 | 亚泰 | / | 包 | 4.00 |  |
| 17 | 扎带 | 8\*400 | 亚泰 | / | 包 | 5.00 |  |
| 18 | 扎带 | 4\*300 | 亚泰 | / | 包 | 5.00 |  |
| 19 | 扎带 | 8\*500 | 亚泰 | / | 包 | 7.00 |  |
| 20 | 扎带 | 4\*150 | 亚泰 | / | 包 | 10.00 |  |
| 21 | 扎带 | 5\*300 | 亚泰 | / | 包 | 11.00 |  |
| 22 | 扎带 | 4\*200 | 亚泰 | / | 包 | 27.00 |  |
| 23 | 扎带 | 4\*150 | 亚泰 | / | 包 | 90.00 |  |
| 24 | 扎带 | 5\*250 | 亚泰 | / | 包 | 188.00 |  |
| 25 | 扎带 | 5\*400 | 亚泰 | / | 包 | 7.00 |  |
| 26 | 原子大门锁 | 无 | 金点 | / | 把 | 4.00 |  |
| 27 | 元头机丝 | 4\*40 | 无 | / | 套 | 50.00 |  |
| 28 | 元头冲击钻嘴 | 6\*160 | 锋利 | / | 支 | 2.00 |  |
| 29 | 元门拉手 | 无 | 无 | / | 个 | 106.00 |  |
| 30 | 移门锁 | 113-2 | 红山 | / | 把 | 6.00 |  |
| 31 | 一转多转换器 | 1转3转换器 | 公牛 | / | 个 | 1.00 |  |
| 32 | 一位开关二三插 | 无 | 松本 | 八达 | 个 | 60.00 |  |
| 33 | 一位开关 | B3 | 松本 | 八达 | 个 | 53.00 |  |
| 34 | 一极空气开关 | 1\*16A | 施耐德 | 电力 | 个· | 9.00 |  |
| 35 | 摇摆水龙头 | 4分 竖式） | 远大 | / | 个 | 2.00 |  |
| 36 | 延时冲水阀 | 4分 | 都宝 | / | 个 | 2.00 |  |
| 37 | 信箱锁 | 103-30 | 协和 | / | 把 | 20.00 |  |
| 38 | 斜口钳 | 无 | 山特斯 | / | 把 | 35.00 |  |
| 39 | 小便斗感应冲水器 | A-270AC | 金源 | / | 个 | 5.00 |  |
| 40 | 线管接头 | 无 | 无 | / | 个 | 23.00 |  |
| 41 | 线管 | 40 | 联塑 | 日丰 | 条 | 8.00 |  |
| 42 | 线管 | 1寸 | 联塑 | 日丰 | 条 | 24.00 |  |
| 43 | 线管 | 6分 | 联塑 | 日丰 | 条 | 175.00 |  |
| 44 | 线管 | 4分 | 联塑 | 日丰 | 条 | 340.00 |  |
| 45 | 线槽直角 | 25\*14 | 联塑 | / | 个 | 21.00 |  |
| 46 | 线槽直角 | 40\*18 | 联塑 | / | 个 | 45.00 |  |
| 47 | 线槽内角 | 25\*14 | 联塑 | / | 个 | 50.00 |  |
| 48 | 线槽内角 | 40\*18 | 联塑 | / | 个 | 52.00 |  |
| 49 | 线槽 | 40\*18 | 联塑 | / | 条 | 140.00 |  |
| 50 | 线槽 | 25\*14 | 联塑 | / | 条 | 275.00 |  |
| 51 | 下水软管 | 1.2 | 联亿 | / | 条 | 95.00 |  |
| 52 | 下水器 | 1.5寸 | 陶斯 | / | 套 | 7.00 |  |
| 53 | 洗手盆水龙头 | 无 | 远大 | / | 把 | 16.00 |  |
| 54 | 吸顶灯LED | 18W | 三雄 | / | 盏 | 30.00 |  |
| 55 | 吸顶灯 | 18W LED | 小器鬼 | / | 盏 | 2.00 |  |
| 56 | 吸顶灯 | 12W 声控 | 三雄 | / | 盏 | 2.00 |  |
| 57 | 吸顶灯 | 48W | 三雄 | / | 盏 | 4.00 |  |
| 58 | 吸顶灯 | 24W | 三雄 | / | 盏 | 10.00 |  |
| 59 | 雾化风扇 | MF-26SL | 德通 | / | 台 | 13.00 |  |
| 60 | 五位拖板 | 五米 | 公牛 | / | 个 | 2.00 |  |
| 61 | 五位拖板 | 无 | 公牛 | / | 个 | 14.00 |  |
| 62 | 五位开关 | B3 | 松本 | / | 个 | 6.00 |  |
| 63 | 无线门铃 | 无 | 能者 | / | 个 | 5.00 |  |
| 64 | 污水泵 | 3KW/2.5寸 | 上海 | / | 台 | 1.00 |  |
| 65 | 微波炉 | 23升 | 格兰士 | / | 台 | 2.00 |  |
| 66 | 微波炉 | 无 | 美的 | / | 台 | 22.00 |  |
| 67 | 网纹管 | 16MM | 联塑 | / | 米 | 5.00 |  |
| 68 | 弯头 | 1寸 | 联塑 | / | 个 | 5.00 |  |
| 69 | 弯头 | 6分 | 联塑 | / | 次 | 90.00 |  |
| 70 | 弯头 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 116.00 |  |
| 71 | 弯头 | 40 | 联塑 | / | 个 | 5.00 |  |
| 72 | 弯管（感应水嘴专用） | 无 | 无 | / | 个 | 9.00 |  |
| 73 | 投光灯LED | 100W | 志亮 | / | 支 | 2.00 |  |
| 74 | 投光灯LED | 200W | 志亮 | / | 支 | 3.00 |  |
| 75 | 投光灯LED | 50W | 志亮 | / | 支 | 8.00 |  |
| 76 | 筒灯 | LED 8寸  | 三雄 | / | 支 | 1.00 |  |
| 77 | 筒灯 | 4.5寸 | 沙银 | / | 个 | 2.00 |  |
| 78 | 筒灯 | LED4寸 9W | 三雄 | / | 支 | 3.00 |  |
| 79 | 筒灯 | LED3.5寸 | 三雄 | / | 支 | 17.00 |  |
| 80 | 筒灯 | 6寸 | 三雄 | / | 个 | 8.00 |  |
| 81 | 筒灯 | 7W | 三雄 | / | 支 | 10.00 |  |
| 82 | 筒灯 | 15W | 三雄 | / | 支 | 11.00 |  |
| 83 | 筒灯 | LED5寸 | 三雄 | / | 支 | 51.00 |  |
| 84 | 铜闸阀 | AM4分 | 埃美柯 | / | 个 | 3.00 |  |
| 85 | 铜芯线 | 10MM-BVR | 南村乐光 | / | 扎 | 2.00 |  |
| 86 | 铜芯线 | 1.0MM-BVR | 南村乐光 | / | 扎 | 6.00 |  |
| 87 | 铜芯线 | 6MM-BVR | 南村乐光 | / | 扎 | 30.00 |  |
| 88 | 铜芯线 | 1.5MM-BVR | 南村乐光 | / | 扎 | 45.00 |  |
| 89 | 铜芯线 | 4MM-BVR | 南村乐光 | / | 扎 | 46.00 |  |
| 90 | 铜芯线 | 2.5MM-BVR | 南村乐光 | / | 扎 | 90.00 |  |
| 91 | 铜芯线 | 16MM-BVR | 南村乐光 | / | 米 | 130.00 |  |
| 92 | 铜线耳 | 25平方 | 国标 | / | 只 | 16.00 |  |
| 93 | 铜弯头 | 4分 | 无 | / | 个 | 35.00 |  |
| 94 | 铜外牙直通 | 4分 | 日丰 | / | 个 | 15.00 |  |
| 95 | 铜挂锁 | 30mm | 无 | / | 把 | 9.00 |  |
| 96 | 铜挂锁 | 40mm | 飞球 | / | 把 | 21.00 |  |
| 97 | 天花排气扇 | APT25-4-1 10寸 | 金羚 | / | 台 | 1.00 |  |
| 98 | 天花排气扇 | APT12-14C | 正野 | / | 台 | 2.00 |  |
| 99 | 天花排气扇 | 15-23c | 正野 | / | 台 | 1.00 |  |
| 100 | 台扇 | 16寸 | 美的 | / | 台 | 1.00 |  |
| 101 | 锁舌 | 70MM | 固力 | / | 把 | 5.00 |  |
| 102 | 锁牌+插肖 | 无 | 利得利 | / | 付 | 5.00 |  |
| 103 | 锁牌 | 不锈钢3寸 | 无 | / | 付 | 51.00 |  |
| 104 | 锁 | 细芯锁 | 江风 | / | 把 | 9.00 |  |
| 105 | 四位拖板 | 5米 | 公牛 | / | 个 | 2.00 |  |
| 106 | 四位拖板 | 3米 | 公牛 | / | 个 | 112.00 |  |
| 107 | 四位开关 | B3 | 松本 | / | 个 | 4.00 |  |
| 108 | 四极漏电开关 | 4\*10A | 梅兰 | / | 个 | 1.00 |  |
| 109 | 四极漏电开关 | 4\*20A | 梅兰 | / | 个 | 1.00 |  |
| 110 | 四极漏电开关 | 4\*20A | 梅兰 | / | 个 | 2.00 |  |
| 111 | 四极漏电开关 | 4P-32A | 梅兰 | / | 套 | 7.00 |  |
| 112 | 四极漏电开关 | 4\*16A | 施耐德 | / | 个· | 7.00 |  |
| 113 | 四极漏电开关 | 4\*25A | 施耐德 | / | 套 | 8.00 |  |
| 114 | 四极漏电开关 | 4\*40A | 施耐德 | / | 个 | 9.00 |  |
| 115 | 四极漏电开关 | 4\*63A | 施耐德 | / | 套 | 17.00 |  |
| 116 | 水箱配件 | 无 | 金璐达 | / | 套 | 18.00 |  |
| 117 | 水箱按钮 | T008 | 金璐达 | / | 个 | 23.00 |  |
| 118 | 水箱 | 8 | 卡地尔 | / | 个 | 24.00 |  |
| 119 | 水坭钉 | 3\*25 | 宝马 | / | 盒 | 4.00 |  |
| 120 | 水龙头 | 拔式水嘴 | 远大 | / | 个 | 2.00 |  |
| 121 | 水管剪 | 无 | 黑金刚 | / | 把 | 2.00 |  |
| 122 | 水泵钳 | 10寸 | 美耐特 | / | 把 | 3.00 |  |
| 123 | 双柱压胶枪 | 无 | 无 | / | 支 | 5.00 |  |
| 124 | 双色铜芯线 | BVR4mm | 南村乐光 | / | 扎 | 2.00 |  |
| 125 | 双色铜芯线 | BVR2.5mm | 南村乐光 | / | 扎 | 22.00 |  |
| 126 | 双色铜芯线 | BVR1.5mm | 南村乐光 | / | 扎 | 23.00 |  |
| 127 | 双色铜芯线 | BVR6mm | 南村乐光 | / | 扎 | 31.00 |  |
| 128 | 双排六位多用插 | 5米 | 公牛 | / | 个 | 1.00 |  |
| 129 | 双底盒 | 86型 | 创亿 | / | 个 | 188.00 |  |
| 130 | 手喷漆 | 7CF | 无 | / | 支 | 6.00 |  |
| 131 | 手轮洗手盆水龙头 | 无 | 远大 | / | 把 | 56.00 |  |
| 132 | 时控开关 | 无 | 无 | / | 只 | 4.00 |  |
| 133 | 十字批 | 6寸 | 世达 | / | 个 | 6.00 |  |
| 134 | 生料带 | 10米 | 和兴 | / | 卷 | 106.00 |  |
| 135 | 砂纸 | #600 | 犀利 | / | 张 | 3.00 |  |
| 136 | 三线插座 | 10A | 松本 | / | 个 | 2.00 |  |
| 137 | 三线插座 | 16A | 松本 | / | 个 | 85.00 |  |
| 138 | 三位拖板 | 三位314 | 公牛 | / | 个 | 1.00 |  |
| 139 | 三位拖板 | 1.8米 | 公牛 | / | 个 | 6.00 |  |
| 140 | 三位拖板 | 3米 | 公牛 | / | 个 | 15.00 |  |
| 141 | 三位开关 | B3 | 松本 | / | 个 | 16.00 |  |
| 142 | 三位多用插 | 无 | 公牛 | / | 个 | 4.00 |  |
| 143 | 三通盒 | 6分 | 联塑 | / | 个 | 35.00 |  |
| 144 | 三通 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 289.00 |  |
| 145 | 三联单把冷热水龙头 | 无 | 远大 | / | 把 | 25.00 |  |
| 146 | 三插插头 | 10A | 公牛 | / | 个 | 170.00 |  |
| 147 | 三叉 | 32\*20 | 联塑 | / | 个 | 212.00 |  |
| 148 | 三叉 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 230.00 |  |
| 149 | 塞头 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 52.00 |  |
| 150 | 软链锁 | 无 | 无 | / | 条 | 3.00 |  |
| 151 | 软胶管 | 16MM网纹管 | 日丰 | / | 米 | 1.00 |  |
| 152 | 软管 | 0.6 | 日丰 | / | 条 | 6.00 |  |
| 153 | 入墙式不锈钢下水管 | 无 | 无 | / | 条 | 12.00 |  |
| 154 | 热缩套管 | 6mm | 无 | / | 米 | 100.00 |  |
| 155 | 热缩套管 | 4mm | 无 | / | 米 | 200.00 |  |
| 156 | 热缩管 | 5mm | 无 | / | 米 | 100.00 |  |
| 157 | 热水器 | 40L | 美的 | / | 台 | 6.00 |  |
| 158 | 热熔管 | PPR | 无 | / | 米 | 4.00 |  |
| 159 | 全自动感应龙头 | 无 | 伊霸 | / | 个 | 2.00 |  |
| 160 | 曲架开关 | 25A | 八达 | / | 个 | 37.00 |  |
| 161 | 球锁 | 无钥匙 | 固力 | 飞球 | 把 | 74.00 |  |
| 162 | 球锁 | 有钥匙 | 固力 | 飞球 | 把 | 2.00 |  |
| 163 | 球泡 | 15W | 志亮 | 三雄 | 个 | 4.00 |  |
| 164 | 球泡 | 20W | 志亮 | 三雄 | 个 | 34.00 |  |
| 165 | 球泡 | 30W | 志亮 | 三雄 | 个 | 56.00 |  |
| 166 | 球泡 | 5W LED | 志亮 | 三雄 | 个 | 62.00 |  |
| 167 | 球泡 | 7W | 志亮 | 三雄 | 个 | 117.00 |  |
| 168 | 球泡 | 9WLED | 志亮 | 三雄 | 个 | 126.00 |  |
| 169 | 球泡 | 3W | 志亮 | 三雄 | 个 | 5.00 |  |
| 170 | 球阀 | PVC4分 | 联塑 | / | 个 | 3.00 |  |
| 171 | 清洗机（超高压） | 3KW | 无 | / | 台 | 2.00 |  |
| 172 | 墙纸刀片 | 无 | 无 | / | 盒 | 6.00 |  |
| 173 | 墙纸刀 | 无 | 无 | / | 把 | 37.00 |  |
| 174 | 墙板钉 | 3.5\*20（1200） | 春雨 | / | 盒 | 6.00 |  |
| 175 | 强力探照灯 | 无 | 无 | / | 支 | 7.00 |  |
| 176 | 潜水泵 | 1.5 220v | 无 | / | 台 | 2.00 |  |
| 177 | 气门芯 | 无 | 无 | / | 扎 | 108.00 |  |
| 178 | 迫码 | 4分[304] | 联塑 | / | 个 | 50.00 |  |
| 179 | 迫码 | 6分 | 联塑 | / | 个 | 80.00 |  |
| 180 | 平口钳 | 8寸 | 无 | / | 把 | 10.00 |  |
| 181 | 平灯头 | 无 | 八达 | / | 个 | 52.00 |  |
| 182 | 平板灯 | 600\*60032w，LED | 三雄 | / | 支 | 58.00 |  |
| 183 | 平板灯 | 595\*595mm | 汉宣光电 | / | 支 | 111.00 |  |
| 184 | 平板灯 | LED600\*600 | 志亮 | / | 支 | 14.00 |  |
| 185 | 膨胀螺丝 | 8\*60，8mm | 实力 | / | 支 | 15.00 |  |
| 186 | 膨胀胶 | 无 | 国产 | / | 粒 | 400.00 |  |
| 187 | 排气扇 | 8寸 | 正野 | / | 把 | 4.00 |  |
| 188 | 排气扇 | APB20-4-1，带网 | 金羚 | / | 台 | 1.00 |  |
| 189 | 排气扇 | BPT17-33-2D1 | 金羚 | / | 台 | 2.00 |  |
| 190 | 排气扇 | BPT-12-24-2 | 金羚 | / | 台 | 4.00 |  |
| 191 | 排气扇 | BPT15-23-1D1 | 金羚 | / | 台 | 8.00 |  |
| 192 | 排气扇 | 12寸 | 金羚 | / | 台 | 8.00 |  |
| 193 | 排气扇 | 10寸 | 金羚 | / | 台 | 24.00 |  |
| 194 | 排气扇 | 8寸 | 金羚 | / | 台 | 33.00 |  |
| 195 | 暖风机 | 无 | 先锋 | / | 台 | 4.00 |  |
| 196 | 内牙直通 | 1620\*4分 | 日丰 | / | 个 | 10.00 |  |
| 197 | 内牙三叉 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 5.00 |  |
| 198 | 内牙三叉 | 20 | 联塑 | / | 个 | 60.00 |  |
| 199 | 内六角罗丝  | 无 | 无 | / | 套 | 300.00 |  |
| 200 | 难燃管码 | 1寸 | 联塑 | / | 个 | 10.00 |  |
| 201 | 难燃管码 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 62.00 |  |
| 202 | 明装箱 | 双层 38位 | 俊朗 | / | 个 | 2.00 |  |
| 203 | 明装箱 | 20位 | 俊朗 | / | 个 | 3.00 |  |
| 204 | 明装箱 | 13位 | 俊朗 | / | 个 | 3.00 |  |
| 205 | 灭蚊灯 | 4W LED | 盈誉 | / | 盏 | 18.00 |  |
| 206 | 免钉胶 | 无 | 无 | / | 支 | 5.00 |  |
| 207 | 密码锁 | 大 | 飞球 | / | 个 | 5.00 |  |
| 208 | 门吸 | 无 | 美怡 | / | 个 | 18.00 |  |
| 209 | 门铃 | 72A07 | 能者 | / | 个 | 3.00 |  |
| 210 | 门铰 | 弯铰 | 固特 | / | 对 | 7.00 |  |
| 211 | 美的座地扇 | 16寸 | 无 | / | 台 | 8.00 |  |
| 212 | 美的鸿运扇 | 12寸 | 无 | / | 台 | 4.00 |  |
| 213 | 码钉 | 4分 | 无 | / | 支 | 10.00 |  |
| 214 | 铝梯 | 4级 | 坚美 | / | 把 | 1.00 |  |
| 215 | 铝梯 | 6级 | 坚美 | / | 把 | 1.00 |  |
| 216 | 铝梯 | 9级 | 坚美 | / | 把 | 1.00 |  |
| 217 | 铝梯 | 5级 | 坚美 | / | 把 | 1.00 |  |
| 218 | 铝梯 | 7级 | 坚美 | / | 把 | 5.00 |  |
| 219 | 铝梯 | 3级 | 坚美 | / | 把 | 2.00 |  |
| 220 | 铝拉手 | SE35 | 高德斯 | / | 只 | 2.00 |  |
| 221 | 落地扇 | FSA40XE | 美的 | / | 台 | 2.00 |  |
| 222 | 罗丝批 | 无 | 无 | / | 支 | 9.00 |  |
| 223 | 罗丝批 | 无 | 无 | / | 套 | 48.00 |  |
| 224 | 罗口平灯头 | 无 | 八达 | / | 个 | 32.00 |  |
| 225 | 路灯 | 150w，LED | 志亮 | / | 套 | 3.00 |  |
| 226 | 路灯 | 120W, LED | 志亮 | / | 支 | 1.00 |  |
| 227 | 漏电开关 | 40A\*1 | ABB | / | 个 | 1.00 |  |
| 228 | 漏电开关 | LD18-32A | 珠江 | / | 个 | 1.00 |  |
| 229 | 漏电开关 | 4\*100A | 佛山电力 | / | 套 | 1.00 |  |
| 230 | 漏电开关 | DZ20L4\*350A | 珠江 | / | 个 | 2.00 |  |
| 231 | 漏电开关 | 4\*100A(C120H-D) | 梅兰 | / | 套 | 4.00 |  |
| 232 | 漏电开关 | 25A\*1 | 无 | / | 个 | 65.00 |  |
| 233 | 漏电开关 | 20A\*1 | ABB | / | 个 | 87.00 |  |
| 234 | 六位拖板 | 无 | 公牛 | / | 个 | 3.00 |  |
| 235 | 六角匙 | 无 | 鹰牌 | / | 套 | 4.00 |  |
| 236 | 六角螺丝 | 6\*40 | 无 | / | 套 | 50.00 |  |
| 237 | 六角螺丝 | 6\*20 | 无 | / | 套 | 100.00 |  |
| 238 | 六角螺丝 | 6\*16 | 无 | / | 支 | 100.00 |  |
| 239 | 六角扳手 | 6mm | 金盾 | / | 个 | 2.00 |  |
| 240 | 淋浴器 | 无 | 远大 | / | 个 | 2.00 |  |
| 241 | 链条锁 | 5100 | 玥玛 | / | 条 | 1.00 |  |
| 242 | 立式水龙头 | 无 | 无 | / | 把 | 16.00 |  |
| 243 | 冷水管 | &20PPR | 联塑 | / | 条 | 8.00 |  |
| 244 | 冷热水龙头 | 304 | 远大 | / | 个 | 15.00 |  |
| 245 | 冷热混水阀 | 无 | 远大 | / | 个 | 12.00 |  |
| 246 | 拉手 | 无 | 雅洁 | / | 个 | 2.00 |  |
| 247 | 拉钉枪 | BS-F101 | 高德斯 | / | 支 | 1.00 |  |
| 248 | 拉钉 | 4\*12 | 北塔 | / | 盒 | 1.00 |  |
| 249 | 拉钉 | 4\*14 | 北塔 | / | 盒 | 1.00 |  |
| 250 | 拉钉 | 5\*14 | 北塔 | / | 盒 | 1.00 |  |
| 251 | 拉钉 | 5\*16 | 北塔 | / | 盒 | 1.00 |  |
| 252 | 拉钉 | 3.2\*14 | 北塔 | / | 盒 | 1.00 |  |
| 253 | 空调遥控器 | 无 | 格力 | / | 个 | 44.00 |  |
| 254 | 空调遥控器 | 万能 | 无 | / | 个 | 11.00 |  |
| 255 | 空调遥控 | K1000-1 | 众合 | / | 个 | 6.00 |  |
| 256 | 空气开关道轨 | 无 | 无 | / | 条 | 6.00 |  |
| 257 | 空气开关 | 施耐德3\*50A | 梅兰 | / | 个 | 1.00 |  |
| 258 | 空气开关 | 施耐德C65，4\*40A | 梅兰 | / | 个 | 1.00 |  |
| 259 | 空气开关 | 施耐德4\*63A | 梅兰 | / | 个 | 4.00 |  |
| 260 | 空气开关 | 施耐德3\*32A | 梅兰 | / | 个 | 4.00 |  |
| 261 | 空气开关 | 施耐德3\*40A | 梅兰 | / | 个 | 5.00 |  |
| 262 | 空气开关 | 施耐德 2\*20A | 梅兰 | / | 个 | 5.00 |  |
| 263 | 空气开关 | 施耐德2\*25A | 梅兰 | / | 个 | 6.00 |  |
| 264 | 空气带漏电开关 | 63A\*2 | 施耐德 | / | 套 | 2.00 |  |
| 265 | 空气带漏电开关 | 2\*20A | 施耐德 | / | 套 | 2.00 |  |
| 266 | 空气带漏电开关 | 63A\*2 | 施耐德 | / | 套 | 2.00 |  |
| 267 | 空气带漏电开关 | 2\*20A | 施耐德 | / | 套 | 4.00 |  |
| 268 | 空气带漏电开关 | 2\*25A | 施耐德 | / | 套 | 6.00 |  |
| 269 | 空气带漏电开关 | 施耐德C65，2\*32A | 梅兰 | / | 套 | 18.00 |  |
| 270 | 空气带漏电开关 | 16A | ABB | / | 个 | 20.00 |  |
| 271 | 空气带漏电开关 | D20 | ABB | / | 个 | 54.00 |  |
| 272 | 开孔器 | 50mm | 锋利 | / | 个 | 1.00 |  |
| 273 | 开孔器 | 25厘 | 锋利 | / | 个 | 2.00 |  |
| 274 | 开孔器 | 22厘 | 锋利 | / | 个 | 2.00 |  |
| 275 | 开孔器 | 20mm | 锋利 | / | 个 | 3.00 |  |
| 276 | 开孔器 | 20mm | 锋利 | / | 个 | 5.00 |  |
| 277 | 开孔器 | 22厘 | 锋利 | / | 个 | 5.00 |  |
| 278 | 开关箱 | 10-12位明装箱 | 俊朗 | / | 个 | 4.00 |  |
| 279 | 开关箱 | 7-9位明装箱 | 俊朗 | / | 个 | 14.00 |  |
| 280 | 开关箱 | C4明装箱 | 俊朗 | / | 个 | 8.00 |  |
| 281 | 卷尺 | 3米 | 宏迪 | / | 把 | 10.00 |  |
| 282 | 进水阀 | 4分 | 金璐达 | / | 个 | 10.00 |  |
| 283 | 节能管 | 13W 插拔式 | 三雄 | / | 支 | 6.00 |  |
| 284 | 接线柱 | 5A | 无 | / | 条 | 5.00 |  |
| 285 | 接线柱 | 10A | 无 | / | 排 | 10.00 |  |
| 286 | 接线柱 | 20A | 无 | / | 排 | 10.00 |  |
| 287 | 脚踏冲水阀 | DN20/25 | 春洪 | / | 个 | 10.00 |  |
| 288 | 角型进水阀 | 048B，4分 | 远大 | / | 个 | 93.00 |  |
| 289 | 胶水带 | 2寸\*50米 | 无 | / | 条 | 2.00 |  |
| 290 | 胶水 | PVC-U-500MC | 联塑 | / | 瓶 | 5.00 |  |
| 291 | 胶圈 | 无 | 无 | / | 个 | 50.00 |  |
| 292 | 交流接触器 | 220V/ 100A | 正泰 | / | 个 | 1.00 |  |
| 293 | 交流接触器 | CJYX3-0910 | 正泰 | / | 个 | 2.00 |  |
| 294 | 键盘道轨 | 16寸 | 雅朗 | / | 付 | 1.00 |  |
| 295 | 尖嘴钳 | 无 | 无 | / | 把 | 35.00 |  |
| 296 | 计时钟 | 60分钟 | CKC | / | 个 | 86.00 |  |
| 297 | 黄油 | 800G | 长城 | / | 桶 | 3.00 |  |
| 298 | 黄蜡管 | 16mm | 华雄 | / | 条 | 11.00 |  |
| 299 | 黄蜡管 | 8mm | 华雄 | / | 条 | 50.00 |  |
| 300 | 黄腊管 | 18mm | 华雄 | / | 条 | 20.00 |  |
| 301 | 黄腊管 | 25mm | 华雄 | / | 条 | 20.00 |  |
| 302 | 黄腊管 | 30mm | 华雄 | / | 条 | 20.00 |  |
| 303 | 黄腊管 | 12mm | 华雄 | / | 条 | 67.00 |  |
| 304 | 黄腊管 | 10mm | 华雄 | / | 条 | 183.00 |  |
| 305 | 花洒软管 | 14mm | 银龙 | / | 条 | 66.00 |  |
| 306 | 花洒 | 3型 | 银龙 | / | 套 | 120.00 |  |
| 307 | 恒温混水阀 | 无 | 摩爵 | / | 套 | 2.00 |  |
| 308 | 光管支架 | T4 20W | 欧月照明 | / | 个 | 6.00 |  |
| 309 | 光管支架 | 40w | 松日 | / | 个 | 10.00 |  |
| 310 | 光管支架 | 9W | 三雄 | / | 支 | 5.00 |  |
| 311 | 光管支架 | 15W | 三雄 | / | 套 | 41.00 |  |
| 312 | 光管插线 | 1.2米 T8 | 无 | / | 条 | 344.00 |  |
| 313 | 光管T8 | 18W | 三雄 | / | 支 | 2.00 |  |
| 314 | 光管T8 | 36W | 三雄 | / | 支 | 278.00 |  |
| 315 | 光管T5 | 28W | 三雄 | / | 支 | 7.00 |  |
| 316 | 光管LED | 9W | 三雄 | / | 支 | 279.00 |  |
| 317 | 光管LED | 15W | 三雄 | / | 支 | 622.00 |  |
| 318 | 光管 | 30WLED | 小器鬼 | / | 支 | 3.00 |  |
| 319 | 光管 | T528W | 三雄 | / | 支 | 5.00 |  |
| 320 | 光管 | 15wLED | 三雄 | / | 支 | 8.00 |  |
| 321 | 光管 | 20W | 三雄 | / | 支 | 71.00 |  |
| 322 | 管直通 | 25\*20 | 联塑 | / | 只 | 4.00 |  |
| 323 | 管直通 | 40 | 联塑 | / | 只 | 5.00 |  |
| 324 | 管直通 | 1寸给水 | 联塑 | / | 个 | 30.00 |  |
| 325 | 管直通 | 6分给水 | 联塑 | / | 只 | 175.00 |  |
| 326 | 管直通 | 4分 | 无 | / | 个 | 265.00 |  |
| 327 | 管道排气扇 | BPT20-12-3 | 金羚 | / | 台 | 1.00 |  |
| 328 | 管道排气扇 | 无 | 正野 | / | 台 | 3.00 |  |
| 329 | 管道排气扇 | 12-14-2 | 金羚 | / | 台 | 5.00 |  |
| 330 | 管道排气扇 | BPT15-23-1D1 | 金羚 | / | 台 | 12.00 |  |
| 331 | 挂锁 | 60mm | 汉山 | / | 把 | 5.00 |  |
| 332 | 给水直通 | 25 | 联塑 | / | 个 | 5.00 |  |
| 333 | 给水直通 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 39.00 |  |
| 334 | 给水异径三通 | 1\*40 | 联塑 | / | 个 | 20.00 |  |
| 335 | 给水异径三通 | 32\*20 | 联塑 | / | 个 | 132.00 |  |
| 336 | 给水弯头 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 30.00 |  |
| 337 | 给水弯头 | 20 | 联塑 | / | 个 | 35.00 |  |
| 338 | 给水外牙直通 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 35.00 |  |
| 339 | 给水外牙堵头 | 20 | 联塑 | / | 个 | 10.00 |  |
| 340 | 给水双头外牙直通 | 20 | 联塑 | / | 个 | 16.00 |  |
| 341 | 给水内牙直通 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 35.00 |  |
| 342 | 给水内牙弯头 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 8.00 |  |
| 343 | 给水内牙弯头 | Q20 | 联塑 | / | 个 | 40.00 |  |
| 344 | 给水六角 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 20.00 |  |
| 345 | 给水活接 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 2.00 |  |
| 346 | 给水管三叉 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 5.00 |  |
| 347 | 给水管三叉 | 6分 | 联塑 | / | 个 | 90.00 |  |
| 348 | 给水管码 | 4分 | 联塑 | / | 个 | 30.00 |  |
| 349 | 给水管 | 25 | 联塑 | / | 条 | 10.00 |  |
| 350 | 给水管 | 4分 | 联塑 | / | 条 | 38.00 |  |
| 351 | 给水大胶水 | 无 | 联塑 | / | 瓶 | 4.00 |  |
| 352 | 高钴钻嘴 | 3mm | 鹰牌 | / | 支 | 10.00 |  |
| 353 | 高钴钻嘴 | 6mm | 鹰牌 | / | 支 | 10.00 |  |
| 354 | 钢钉 | 国标 | 定马 | / | 盒 | 12.00 |  |
| 355 | 感应水嘴 | XY-3A | 兴业 | / | 个 | 14.00 |  |
| 356 | 感应水龙头管 | 6分,铜管 | 兴业 | / | 个 | 45.00 |  |
| 357 | 感应水龙头 | 冷热 | 力比亚 | / | 个 | 8.00 |  |
| 358 | 感应龙头 | 无 | 兴业 | / | 个 | 100.00 |  |
| 359 | 复合管剪 | 无 | 日丰 | / | 把 | 7.00 |  |
| 360 | 风批咀 | 100mm | 无 | / | 支 | 10.00 |  |
| 361 | 风批咀 | 65mm | 无 | / | 支 | 10.00 |  |
| 362 | 分体双舌执手锁 | 无 | 固特 | / | 把 | 2.00 |  |
| 363 | 防锈剂 | WD-4011.2安士 | 上海 | / | 支 | 3.00 |  |
| 364 | 防水盒 | 无 | 贵丽 | / | 个 | 3.00 |  |
| 365 | 防火门锁 | 无 | 江风 | / | 把 | 15.00 |  |
| 366 | 防爆灯 | 100W LED | 无 | / | 套 | 6.00 |  |
| 367 | 方形柜锁 | 无 | 无 | / | 把 | 92.00 |  |
| 368 | 方头冲击钻嘴 | 8mm | 锋利 | / | 支 | 1.00 |  |
| 369 | 方头冲击钻嘴 | 6mm | 锋利 | / | 支 | 2.00 |  |
| 370 | 方头冲击钻嘴 | 10mm | 无 | / | 支 | 4.00 |  |
| 371 | 反板下水器 | 无 | 无 | / | 个 | 17.00 |  |
| 372 | 二位拖板 | 二位 | 公牛 | / | 个 | 4.00 |  |
| 373 | 二位双联开关 | 无 | 俊朗 | / | 个 | 2.00 |  |
| 374 | 二位开关 | B3 | 松本 | / | 个 | 17.00 |  |
| 375 | 二三插座 | 无 | 松本 | / | 个 | 164.00 |  |
| 376 | 二极漏电开关 | 2\*40A | 施耐德 | / | 个 | 7.00 |  |
| 377 | 二极漏电开关 | 2\*25A | 施耐德 | / | 个 | 8.00 |  |
| 378 | 二极带漏电开关 | 施耐德C65，2\*16A | 梅兰 | / | 个 | 4.00 |  |
| 379 | 二极带漏电开关 | 施耐德C65，2\*63A | 梅兰 | / | 套 | 12.00 |  |
| 380 | 二二三三插座 | 无 | 八达 | / | 个 | 411.00 |  |
| 381 | 多用拖板 | 六位317 | 公牛 | / | 个 | 26.00 |  |
| 382 | 多用插 | 16A | 公牛 | / | 个 | 5.00 |  |
| 383 | 多功能执手锁 | 无 | 名钻 | / | 把 | 74.00 |  |
| 384 | 多功能下水软管 | 无 | 无 | / | 条 | 10.00 |  |
| 385 | 多功能水槽扳手 | 无 | 无 | / | 套 | 5.00 |  |
| 386 | 多点红外测温仪 | -50--1350°C | 德力西 | / | 个 | 1.00 |  |
| 387 | 镀锌三叉 | 4分 | 无 | / | 个 | 5.00 |  |
| 388 | 定时器 | AE411 | ABB | / | 套 | 64.00 |  |
| 389 | 吊扇 | FC6-30，1400mm，56寸 | 南风 | / | 台 | 1.00 |  |
| 390 | 吊灯头 | 无 | 无 | / | 个 | 32.00 |  |
| 391 | 电子镇流器 | 40w | 三雄 | / | 个 | 273.00 |  |
| 392 | 电子表 | 5-20A | 华立 | / | 个 | 2.00 |  |
| 393 | 电源线 | 灯带 | 无 | / | 条 | 16.00 |  |
| 394 | 电暖器 | HF726QL-10 | 先锋 | / | 台 | 2.00 |  |
| 395 | 电缆 | 3\*1mm | 南村乐光 | / | 扎 | 4.00 |  |
| 396 | 电缆 | 3\*2.5 | 南村乐光 | / | 扎 | 11.00 |  |
| 397 | 电缆 | 3\*1.5 | 南村乐光 | / | 扎 | 11.00 |  |
| 398 | 电缆 | 5\*6 | 南村乐光 | / | 米 | 30.00 |  |
| 399 | 电缆 | 3\*4 | 南村乐光 | / | 米 | 100.00 |  |
| 400 | 电话连接线 | 无 | 无 | / | 条 | 10.00 |  |
| 401 | 电工胶布 | 18\*10\*0.13MM | 3M | / | 卷 | 441.00 |  |
| 402 | 电工袋 | 大号 | 无 | / | 个 | 11.00 |  |
| 403 | 电工锤 | 300g | 无 | / | 个 | 17.00 |  |
| 404 | 电饭煲 | CFXB35-1GA | 三角 | / | 个 | 5.00 |  |
| 405 | 电动喷雾器 | 3WBD-18型 | 无 | / | 台 | 35.00 |  |
| 406 | 电磁炉 | 无 | 无 | / | 台 | 7.00 |  |
| 407 | 电笔 | JX-63 | 奥能 | / | 支 | 34.00 |  |
| 408 | 地槽 | 50mm | 优之佳美 | / | 条 | 4.00 |  |
| 409 | 低水箱配件 | 35CM | 金璐达 | / | 套 | 15.00 |  |
| 410 | 灯泡 | 10W | 佛山照明 | / | 个 | 10.00 |  |
| 411 | 灯带中间接 | LED | 无 | / | 个 | 14.00 |  |
| 412 | 灯带不锈钢压头 | 无 | 三雄 | / | 个 | 28.00 |  |
| 413 | 灯带 | LED | 无 | / | 米 | 260.00 |  |
| 414 | 道轨 | 14寸二节 | 无 | / | 付 | 3.00 |  |
| 415 | 弹子锁 | 32mm | 汉山 | / | 把 | 63.00 |  |
| 416 | 单孔管 | 60cm | 日丰 | / | 条 | 29.00 |  |
| 417 | 单极空气开关 | 施耐德C65，1\*10A | 梅兰 | / | 个 | 1.00 |  |
| 418 | 单极空气开关 | 20A | 施耐德 | / | 个 | 1.00 |  |
| 419 | 单极空气开关 | 25A | 施耐德 | / | 个 | 2.00 |  |
| 420 | 单底盒 | 86型 | 创亿 | / | 个 | 333.00 |  |
| 421 | 单车锁 | 无 | 安帮 | / | 把 | 15.00 |  |
| 422 | 大芯锁 | 无 | 鹦鹉 | / | 把 | 19.00 |  |
| 423 | 大板一位双联开关 | 无 | 俊朗 | / | 个 | 5.00 |  |
| 424 | 瓷芯/ | 4分 | 无 | / | 个 | 27.00 |  |
| 425 | 沉头自钻罗丝 | 4.2\*25 | 无 | / | 盒 | 3.00 |  |
| 426 | 超低容量喷雾机 | 无 | 无 | / | 台 | 23.00 |  |
| 427 | 插座防水盒 | 无 | 无 | / | 个 | 11.00 |  |
| 428 | 插肖 | 4寸 | A.A.A | / | 个 | 2.00 |  |
| 429 | 叉锁 | 无 | 红山 | / | 把 | 4.00 |  |
| 430 | 厕所板 | 大 | 新龙 | / | 块 | 10.00 |  |
| 431 | 槽直角 | 25\*14 | 联塑 | / | 个 | 22.00 |  |
| 432 | 槽外角 | 40\*18 | 联塑 | / | 个 | 66.00 |  |
| 433 | 槽角弯 | 25\*14 | 联塑 | / | 个 | 2.00 |  |
| 434 | 不锈钢执手锁 | 无 | 无 | / | 把 | 49.00 |  |
| 435 | 不锈钢衣钩 | 10位 | 国产 | / | 排 | 7.00 |  |
| 436 | 不锈钢卫生间合页 | 无 | 无 | / | 个 | 31.00 |  |
| 437 | 不锈钢软管 | 80CM | 日丰 | / | 条 | 276.00 |  |
| 438 | 不锈钢盆下水盖 | 4寸 | 无 | / | 个 | 10.00 |  |
| 439 | 不锈钢门隔锁 | 无 | 无 | / | 把 | 6.00 |  |
| 440 | 不锈钢垃圾钳 | 无 | 无 | / | 把 | 12.00 |  |
| 441 | 不锈钢开孔器 | 2.5mm | 无 | / | 个 | 5.00 |  |
| 442 | 不锈钢喉码 | 52\*76 | 无 | / | 个 | 6.00 |  |
| 443 | 不锈钢多功能执手锁 | 无 | 美迪坚 | / | 把 | 3.00 |  |
| 444 | 不锈钢电表箱 | 三相四线 | 无 | / | 个 | 3.00 |  |
| 445 | 不锈钢地漏片 | 无 | 无 | / | 块 | 10.00 |  |
| 446 | 不锈钢等径弯头 | 4分[304] | 无 | / | 个 | 6.00 |  |
| 447 | 不锈钢插肖 | 8寸 | 无 | / | 个 | 11.00 |  |
| 448 | 玻璃纸 | 磨砂 | 丰彩 | / | 卷 | 90.00 |  |
| 449 | 玻璃胶枪 | 无 | 无 | / | 支 | 7.00 |  |
| 450 | 玻璃胶 | 793 | 长鹿 | / | 支 | 149.00 |  |
| 451 | 冰箱 | BCD-118TMPQ | 海尔 | / | 台 | 3.00 |  |
| 452 | 扁头机丝 | 5\*10 | 无 | / | 套 | 100.00 |  |
| 453 | 壁扇 | 无 | 艾美特 | 美的 | 台 | 27.00 |  |
| 454 | 扳手 | 10-12寸 | 劳动 | / | 把 | 22.00 |  |
| 455 | 白面板 | 86型 | 创亿 | / | 个 | 65.00 |  |
| 456 | 拔式水龙头 | 无 | 远大 | 春洪 | 个 | 55.00 |  |
| 457 | 八位拖板 | 无 | 公牛 | / | 个 | 3.00 |  |
| 458 | 安全帽 | 无 | 劳工 | / | 个 | 4.00 |  |
| 459 | LS胶水 | 100克 | 联塑 | / | 次 | 8.00 |  |
| 460 | 6mm胶粒 | 6mm | 无 | / | 盒 | 7.00 |  |

**2023-2025年不锈钢制品及维修配件采购项目（两年）**

**附表2 不锈钢制品采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **规格（mm）** | **2022年采购数量（供参考）** | **材质** | **备注** | **单价（元）** |
| 1 | 不锈钢仪器架 | 500\*500\*1520 | 36 | 304#不锈钢，车身钢材厚T1mm，车脚钢材厚T1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图1 |  |
| 2 | 不锈钢病床 | 2060\*900\*530 | 10 | 304#不锈钢，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm | 见图2 |  |
| 3 | 护理污物车 | 900\*500\*800+80 | 2 | 304#不锈钢，车身钢材厚T1mm，车脚钢材厚T1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图3 |  |
| 4 | 输液椅 | 三位 | 1 | 常规（钢+塑） | 见图4 |  |
| 5 | 不锈钢车床 | 1900\*570\*650 | 19 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图5 |  |
| 6 | 不锈钢病历车 | 640\*365\*1030 | 1 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图6 |  |
| 7 | 不锈钢运送车 | 650\*500\*1230 | 6 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图7 |  |
| 8 | 不锈钢运送车 | 640\*450\*800+80 | 6 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图8 |  |
| 9 | 不锈钢转运车 | 1200\*700\*800+60 | 2 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图9 |  |
| 10 | 不锈钢治疗柜 | 1530\*360/500\*1800 | 9 | 304#不锈钢，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm | 见图10 |  |
| 11 | 不锈钢床头柜 | 450\*420+170\*800 | 1 | 304#不锈钢，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm | 见图11 |  |
| 12 | 不锈钢输液架 | 450\*450\*1900 | 2 | 304#不锈钢，标准常规 | 见图12 |  |
| 13 | 不锈钢输液架 | 1600/880 | 3 | 304#不锈钢，标准常规（插床上用） | 见图13 |  |
| 14 | 升降手术盆架 | 500\*400\*850/1350 | 1 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图14 |  |
| 15 | 不锈钢检查车 | 750\*470\*800+250 | 14 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图15 |  |
| 16 | 不锈钢靠背架 | 700\*620 | 1 | 304#不锈钢，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm | 见图16 |  |
| 17 | 不锈钢婴儿床 | 1300\*700\*700 | 75 | 304#不锈钢，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm | 见图17 |  |
| 18 | 二折床垫 | 1920\*840\*70 | 38 | 20mm棕+60mm高密度海绵。 | 见图18 |  |
| 19 | 不锈钢餐台架 | 750\*380\*750/1200 | 6 | 304#不锈钢，车身钢材厚1mm，车脚钢材厚1.2mm，车轮为静音豪华轮。 | 见图19 |  |
| 20 | 不锈钢圆凳 | 420\*480/660 | 12 | 304#不锈钢，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm | 见图20 |  |
| 21 | 四折屏风 | 常规 | 4 | 304#不锈钢 | 见图21 |  |
| 22 | 钢塑病床 | 2060\*900\*530 | 10 | 钢塑材料，主材料厚T1.2mm，副料厚T1.0mm车轮为静音豪华轮。 | 见图22 |  |
| 23 | 小号器械框 | 250X170X70mm | 13 |  |  |  |
| 24 | 中号器械框 | 340X250X70mm | 15 |  |  |  |
| 25 | 器械密实框 | 120X120X60mm | 10 |  |  |  |

**附表:3不锈钢类制品维修配件清单及要求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名 称** | **规 格（mm）** | **2022年采购数量（供参考）** | **单价(元)** | **说 明** |
| 1 | 摇杆 | 标准 | 1支 |  | ABS/不锈钢 |
| 2 | 铝合金护栏 | 标准 | 16个 |  | 铝合金 |
| 3 | 轮子 | 2寸 | 2个 |  |  |
| 4 | 3寸 | 16个 |  | 静音轮 |
| 5 | 4寸 | 12个 |  | 豪华轮 |
| 6 | 5寸 | 24个 |  | 豪华轮 |
| 7 | 6寸 | 1个 |  | 承重轮 |
| 8 | 6寸 | 1个 |  | 中控轮 |
| 9 | 8寸 | 48个 |  | 承重轮 |
| 10 | 拉手、合页、五金锁、导轨、脚胶（套） | 　 | 1个（套/个/只） |  | 小号 |
| 11 | 拉手、合页、五金锁、导轨、脚胶（套） | 　 | 1个（套/个/只） |  | 大号 |
| 12 | 耗材 | 按实际用 | 次/瓶 |  | 氩气、磨片、切割片、焊丝、 |
| 13 | 维修人工费 | 元/人/天 | 天 |  | 包含工人工资、差旅费、餐费、保险、税金 |

**附图**











































