**两院区2024-2025年化粪池及井道清理、下水道清淤服务项目（两年）**

1. **调研报价说明**

本项目承包方式为总价包干，费用包括但不限于货物、税费、人员工资、工具、消耗配件、场地租金、保险、文明施工、施工安全等实施过程中产生的一切可预见和不可预见费用。

1. **调研报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **位置** | **体积** | **数量(个)** | **巡查频率** | **清理频率** | **服务费用（元/年）** |
| 1 | 院本部化粪池（17个） | 住院副楼北侧(靠门卫) | 10m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 2 | 住院副楼北侧(电房门口) | 8m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 3 | 住院副楼东侧通道（消防通道） | 20m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 4 | 门诊新公厕(北门广场) | 7m³ | 1 | 1次/两周 | 1次/两周 |  |
| 5 | 住院副楼西侧(儿科门诊9室) | 16m³ |  | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 6 | 旧住院楼南侧(消房通道) | 8m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 7 | 旧住院楼南侧(消房通道) | 10m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 8 | 门诊新公厕(消房通道) | 10m³ |  | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 9 | 旧住院楼南侧(近放射科东侧) | 4m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 10 | 放射科西侧(污衣间内) | 16m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 11 | 新大楼公厕(急诊临时板房边) | 96m³ | 1(含9个井道) | 1次/两周 | 1次/两周 |  |
| 12 | 行政楼旁 | 7m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 13 | 仓库旁 | 4m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 14 | 保健楼后楼梯外 | 7m³ | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 15 | 保健楼后面(靠丰味厨房) | / | 2 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 16 | 口腔科后面 | / | 1 | 1次/月 | 1次/3个月 |  |
| 17 | 沙湾院区（17个） | 产科楼周边 | / | 8 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 18 | 钢结构楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 19 | 消毒供应中心 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 20 | 6号楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 21 | 后勤楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 22 | 耗材仓库 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 23 | 门诊楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 24 | 实习生宿舍 | / | 2 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 25 | 专家楼 | / | 1 | 1次/月 | 1次/2个月 |  |
| 26 | **两院区化粪池合计** | | | **34** |  |  |  |
| 27 | 院本部井道 | 北门广场 |  | 12 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 28 | 医疗废物站 |  | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 29 | 生活垃圾场 |  | 1 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 30 | 门诊东侧通道 |  | 6 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 31 | 消防通道 |  | 9 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 32 | 旧住院楼后通道 |  | 12 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 33 | 消防通道 |  | 6 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 34 | 行政楼通道 |  | 12 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 35 | 门诊儿科公厕通道 |  | 4 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 36 | 住院副楼北侧 |  | 5 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 37 | 新大楼周边 |  | 35 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 38 | 沙湾院区井道 | 钢结构楼 |  | 7 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 39 | 高压氧房旁 |  | 5 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 40 | 会议楼周边 |  | 9 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 41 | 六号楼 |  | 6 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 42 | 后勤楼 |  | 2 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 43 | 耗材仓库周边 |  | 3 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 44 | 产科楼周边 |  | 47 | 1次/月 | 1次/月 |  |
| 45 | **两院区井道合计** | | | 182 |  | |  |
| 46 | 两院区下水道 | 下水道 | 约230米 | | 1次/季度(若接到上级文件检查或大暴雨天气预告要配合甲方提前两天全面检查。) | |  |
| 服务总金额（含税）：（一年）¥ 元  （两年）¥ 元 | | | | | | | |

响应人全称（公章）：

日期：2024年 月 日