## 清单
计量设备清单
序号 | 器具类型 | 计量器具名称 | 数量 | 检定/校准周期 | 类型 | 备注
1 | 医用检定 | 血压计 | 148 | 半年 | 强检
2 | 医用检定 | 电子血压计 | 221 | 壹年 | 强检
3 | 医用检定 | 多参数监护仪 | 418 | 壹年 | 强检
4 | 医用检定 | 除颤监护仪 | 19 | 壹年 | 强检
5 | 医用检定 | 数字心电图机 | 40 | 壹年 | 强检
6 | 医用检定 | 心电监护仪 | 9 | 壹年 | 强检
7 | 医用检定 | 数字脑电图仪 | 1 | 壹年 | 强检
8 | 医用检定 | 验光镜片箱 | 2 | 壹年 | 强检
9 | 医用检定 | 压力表 | 38 | 半年 | 强检
10 | 医用检定 | 氧压表 | 103 | 半年 | 强检
11 | 医用检定 | 医用X射线摄影系统 | 10 | 壹年 | 检定
12 | 医用检定 | 计算机断层扫描系统 | 3 | 壹年 | 检定
13 | 医用校准 | 血氧饱和度监测仪 | 90 | 壹年 | 检定
14 | 医用校准 | 生命体征监测仪 | 39 | 壹年 | 检定
15 | 医用检定 | 压力表类（压力表、氧压表、真空表等） | 1043 | 半年 | 检定
16 | 医用检定 | 精密压力表 | 4 | 壹年 | 检定
17 | 医用检定 | B超、彩超机 | 41 | 壹年 | 检定
18 | 医用检定 | 胎儿监护仪 | 68 | 壹年 | 检定
19 | 医用检定 | 多普勒胎心仪 | 53 | 壹年 | 检定
20 | 医用检定 | 分度吸管 | 6 | 壹年 | 检定
21 | 医用检定 | 可见分光光度计 | 1 | 壹年 | 检定
22 | 医用检定 | 酶标仪 | 3 | 壹年 | 检定
23 | 医用检定 | 激光治疗机 | 22 | 壹年 | 检定
24 | 医用检定 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 1 | 壹年 | 检定
25 | 医用检定 | 数字化口腔全景X光机 | 1 | 壹年 | 检定
26 | 医用检定 | 数字化牙片X光机 | 1 | 壹年 | 检定
27 | 医用检定 | 全身骨密度仪 | 1 | 壹年 | 检定
28 | 医用检定 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 1 | 壹年 | 检定
29 | 医用校准 | 生物安全柜 | 9 | 壹年 | 检测
30 | 医用校准 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 5 | 壹年 | 校准
31 | 医用校准 | 冰箱类 | 93 | 壹年 | 校准 | （-5℃～常温）
|  |  | 50 | 壹年 | 校准 | （-30℃～＜-5℃）
|  |  | 4 | 壹年 | 校准 | （-80℃～＜-30℃）
32 | 医用校准 | 培养箱、恒温箱 | 8 | 壹年 | 校准
33 | 医用校准 | 电热恒温水槽 | 12 | 壹年 | 校准
34 | 医用校准 | 二氧化碳培养箱 | 8 | 壹年 | 校准
35 | 医用校准 | 恒温试管架 | 3 | 壹年 | 校准
36 | 医用校准 | 数显混匀器 | 3 | 壹年 | 校准
37 | 医用校准 | 婴儿辐射保暖台 | 21 | 壹年 | 校准
38 | 医用校准 | 婴儿培养箱 | 83 | 壹年 | 校准
39 | 医用校准 | 注射泵 | 68 | 壹年 | 校准 | （双通道）
|  |  | 4 | 壹年 | 校准 | （三通道）
|  |  | 49 | 壹年 | 校准 | （单通道）
40 | 医用校准 | 输液泵 | 68 | 壹年 | 校准
41 | 医用校准 | 红外体温计 | 43 | 壹年 | 校准
42 | 医用校准 | 温湿度记录仪 | 35 | 壹年 | 校准
43 | 医用校准 | 氧压力表 | 3 | 半年 | 校准
44 | 医用校准 | 微差压力表 | 76 | 壹年 | 校准
45 | 医用校准 | 微量移液器 | 69 | 壹年 | 校准 | （1通道）
|  |  | 4 | 壹年 | 校准 | （8通道）
|  |  | 3 | 壹年 | 校准 | （12通道）
46 | 医用校准 | 洁净工作台（超净工作台） | 15 | 壹年 | 检测
47 | 医用校准 | 显微镜 | 24 | 壹年 | 校准
48 | 医用校准 | 电导率仪 | 3 | 壹年 | 校准
49 | 医用校准 | 离心机 | 31 | 壹年 | 校准
50 | 医用校准 | 血液透析机 | 32 | 壹年 | 校准
51 | 医用校准 | 呼吸机 | 54 | 壹年 | 校准
52 | 医用校准 | 放射工作人员个人剂量章 | 130 | 90天 | 检测
53 | 医用校准 | 放射建设项目年度检测（性能和场地） | 19 | 壹年 | 检测
54 | 医用校准 | 除颤仪除颤模块 | 19 | 壹年 | 检测
合计 |  |  | 3435